## Sheet1
2023-cü il üçün “Unibank” ASC üzrə məişət avadanlıqlarının |  |  |  | İş vahidinin qiymətinə daxil olan:
(kombi, isitmə, soyutma, ventiliyasıya sistemlərinin və s.) | [5 empty] | Cəmi dəyər, AZN
texniki xidməti və təmiri işlərin siyahısı.
№ | İş və xidmətlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Mal-materialların qiyməti AZN | İşçi qüvvəsinin qiyməti AZN
Cədvəl 1. Texniki xidmət reqlamentinə və plan-qrafikə uyğun olaraq
nəzərdə tutulan xidmətlər .
1 | Kanal tipli kondisionerlərin iç və çöl blokunun iş rejiminə nəzarət edilməsi (ildə iki dəfə) | ədəd | 1
2 | Split tipli kondisionerlərin iç və çöl blokunun iş rejiminə nəzarət edilməsi (ildə iki dəfə) | ədəd | 1
3 | Denco tipli kondisionerlərin iç və çöl blokunun iş rejiminə nəzarət edilməsi (il ərzində-12 ay) | ədəd | 1
1-ci bölmə üzrə cəmi
2.Təmiri və dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan kombi və ehtiyyat hissələri
1 | Kombiyə proqram yazılması | ədəd | 1
2 | Hava presestatı dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
3 | Hava presestatı təmir edilməsi Bosh | ədəd | 1
4 | Jiqlyorun dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
5 | Jiqlyorun təmir edilməsi Bosh | ədəd | 1
6 | Kombinin Platasının dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
7 | Kombinin Platasının təmir edilməsi | ədəd | 1
8 | Sirkulyasiya nasosunun təmir edilməsi Bosh | ədəd | 1
9 | Sirkulyasiya nasosunun dəyişdirilməsi Wilo | ədəd | 1
10 | Sirkulyasiya nasosun təmir edilməsi (böyük) | ədəd | 1
11 | Hava klapanının dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
12 | Su klapanlarının dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
13 | Kombilərin yuyulması | ədəd | 1
14 | Alışdırma elektrodunun dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
15 | Termometr və manometrlərin dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
16 | Termometr və manometrlərin təmir edilməsi | ədəd | 1
17 | Termostat dəyişmək. Bosh | ədəd | 1
18 | Kombinin Qaz armaturasının dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
19 | Kombinin Qaz armaturasının təmiri Bosh | ədəd | 1
20 | Qaz tənzimləyicinin dəyişdirilməsi Ø20 Bosh | ədəd | 1
21 | Qaz tənzimləyicinin tənzimlənməsi Ø20 Bosh | ədəd | 1
22 | Radiatorlarin dəyişdirilməsi (bir dilim) | ədəd | 1
23 | Radiatorlarin demontaj və montajı | ədəd | 1
24 | Kombinin yeni- 24KW İmmerigas | ədəd | 1
25 | Kombinin yeni- 28KW İmmerigas | ədəd | 1
26 | Kombinin yeni- 32KW İmmerigas | ədəd | 1
27 | Kombinin yeni-55KW İmmerigas | ədəd | 1
28 | Kombinin yeni-80KW İmmerigas | ədəd | 1
29 | Kombinin yeni- 100KW İmmerigas | ədəd | 1
30 | Kombinin yeni-120KW İmmerigas | ədəd | 1
31 | Kombinin yeni-24KW Navien | ədəd | 1
32 | Kombinin yeni- 30KW Navien | ədəd | 1
33 | Kombinin yeni-35KW Navien | ədəd | 1
34 | Kombinin yeni- 40KW Navien | ədəd | 1
35 | Kombinin yeni- 52KW Navien | ədəd | 1
36 | Kombinin montaj olunması | ədəd | 1
37 | Kombi bağlantıları | ədəd | 1
38 | su nasosunun dəyişmək (balaca)MARKUS | ədəd | 1
39 | su nasosunun dəyişmək (balaca)ESPA | ədəd | 1
40 | su nasosunun təmiri (balaca) | ədəd | 1
41 | Fan motoru dəyişmək (Balaca) Bosh | ədəd | 1
42 | Elektrik avtomatların dəyişdirilməsi. Bosh | ədəd | 1
43 | Hidraforun dəyişdirilməsi (balaca) Bosh | ədəd | 1
44 | Hidraforun dəyişdirilməsi (böyük) | ədəd | 1
45 | Su tənzimləyicini dəyişdirilməsi. Bosh | ədəd | 1
46 | Böyük sirkulyasiya nasosunun demontajı və montajı | ədəd | 1
47 | Asbes arakəsmə qatının dəyişdırılməsi Bosh | ədəd | 1
48 | Esanjorların yuyulması (balaca) | ədəd | 1
49 | Esanjorların yuyulması (Orta) | ədəd | 1
50 | Esanjorların yuyulması (böyük) | ədəd | 1
51 | Tüstü bacalarının dəyişdirilməsi (dəmir) | ədəd | 1
52 | Radiatorlarin dəyişdirilməsi (plitə) 1200sm | ədəd | 1
53 | Radiatorlarin dəyişdirilməsi (plitə) 1500 sm | ədəd | 1
54 | Radiatorlarin dəyişdirilməsi (plitə) 2000 sm | ədəd | 1
55 | Radiatorların təmiri | ədəd | 1
56 | Radiatorların yuyulması | ədəd | 1
57 | İsti su xəttinin yuyulması | ədəd | 1
58 | Termometri dəyişdirilməsi. Bosh | ədəd | 1
59 | Kombi Seti | ədəd | 1
60 | Kollektor | ədəd | 1
61 | Reduqtor | ədəd | 1
62 | Stabilizator | ədəd | 1
63 | Qaz turbası | ədəd | 1
64 | Qaz vintili | ədəd | 1
65 | Qaz svarkası | ədəd | 1
66 | Başlıq | ədəd | 1
67 | Turbaların dəyişdirilməsi | ədəd | 1
68 | Fanın dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
69 | Fanın dəyişdirilməsi | ədəd | 1
70 | Fanın təmiri | ədəd | 1
71 | Fanın yuyulması | ədəd | 1
72 | Partlayış klapanının dəyişdirilməsi | ədəd | 1
73 | Hava şlankı Bosh | ədəd | 1
74 | Böyük Esenjorun dəyişdirilməsi 24 | ədəd | 1
75 | Böyük Esenjorun dəyişdirilməsi 28 | ədəd | 1
76 | Böyük Esenjorun dəyişdirilməsi 32 | ədəd | 1
77 | Böyük Esenjorun dəyişdirilməsi 35 | ədəd | 1
78 | Balaca Esenjorun dəyişdirilməsi 24 | ədəd | 1
79 | Balaca Esenjorun dəyişdirilməsi 28 | ədəd | 1
80 | Balaca Esenjorun dəyişdirilməsi 32 | ədəd | 1
81 | Balaca Esenjorun dəyişdirilməsi 35 | ədəd | 1
82 | Limit relesi Bosh | ədəd | 1
83 | Temperatur datçiki Bosh | ədəd | 1
84 | Radiator sensoru | ədəd | 1
85 | Çanaq sağ Bosh | ədəd | 1
86 | Çanaq sol Bosh | ədəd | 1
87 | Genişləndirmə çəninin dəyişdirilməsi 6 l | ədəd | 1
88 | Genişləndirmə çəninin dəyişdirilməsi 8 l | ədəd | 1
89 | Genişləndirmə çəninin dəyişdirilməsi 10 l | ədəd | 1
90 | Genişləndirmə çəninin dəyişdirilməsi 12 l | ədəd | 1
91 | İsti polun yuyulması | ədəd | 1
92 | Farsunkanın yuyulması | ədəd | 1
93 | Kranların dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
94 | Kranların dəyişdirilməsi | ədəd | 1
95 | Boylerlərin dəyişdirilməsi 100 lt | ədəd | 1
96 | Boylerlərin dəyişdirilməsi 200 lt | ədəd | 1
97 | Qaz valfinin dəyişdirilməsi Bosh | ədəd | 1
98 | Qaz valfinin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
99 | 3 yollu vana Bosh | ədəd | 1
100 | 3 yollu vana | ədəd | 1
101 | 3 yollu vana | ədəd | 1
102 | Üçyollu mator Bosh | ədəd | 1
103 | Üçyollu mator | ədəd | 1
104 | Şpilka ştok | ədəd | 1
105 | Təzyiq datçiki Bosh | ədəd | 1
106 | Təzyiq datçiki | ədəd | 1
107 | Təzyiq manometri Bosh | ədəd | 1
108 | Təzyiq manometri | ədəd | 1
109 | Radiator kranı | ədəd | 1
110 | Genişləndirmə çənin şlankı Bosh | ədəd | 1
111 | Turba esenjor | ədəd | 1
112 | Mator Quruntfos | ədəd | 1
113 | Mator Madilyosonu | ədəd | 1
114 | Mator Villo | ədəd | 1
115 | Boşatma kranı Bosh | ədəd | 1
116 | Doldurma vintili | ədəd | 1
117 | Şalter Bosh | ədəd | 1
118 | Şalter | ədəd | 1
119 | Avtomat elektronu Bosh | ədəd | 1
120 | Avtomat elektronu | ədəd | 1
121 | Spiral elektronu | ədəd | 1
122 | Vintilyator elektronu | ədəd | 1
123 | Hava buraxan elektronu | ədəd | 1
124 | Elektronu kombi platası | ədəd | 1
125 | Plata ekranı | ədəd | 1
126 | Baypas | ədəd | 1
127 | Su Oxuyucu Bosh | ədəd | 1
128 | Su Oxuyucu | ədəd | 1
129 | Alışdırıcı Bosh | ədəd | 1
130 | Alışdırıcı | ədəd | 1
131 | İyon Bosh | ədəd | 1
132 | İyon | ədəd | 1
133 | Üç bar Bosh | ədəd | 1
134 | Üç bar | ədəd | 1
135 | Farsunka Bosh | ədəd | 1
136 | Hava vurulması | ədəd | 1
137 | Ştok | ədəd | 1
138 | Derman | ədəd | 1
139 | Tanget ip | ədəd | 1
140 | Baçonka | ədəd | 1
141 | Tərs klapan | ədəd | 1
142 | Trannik 32 lik | ədəd | 1
143 | Keçid bronza | ədəd | 1
CƏMİ | [5 empty] | 0
Kanal tipli kondisionerlər
1 | FDUM 140VF/FDC140VNA/RC-E5 | ədəd | 1
2 | FDUM 140VF/FDC125VNA/RC-E5 | ədəd | 1
3 | FDUM 100VF/FDC100VNA/RC-E5 | ədəd | 1
4 | FDUM 71VF/FDC71VNA/RC-E5 | ədəd | 1
5 | FDUM 60VF/FDC60VNA/RC-E5 | ədəd | 1
6 | FDUM 50VF/FDC50VNA/RC-E5 | ədəd | 1
7 | FDU250VG1/FDC250VSA1RC-E5 | ədəd | 1
8 | FDU200VG1/FDC200VSA1RC-E5 | ədəd | 1
9 | Təchizatın çəkilməsi-mis boru | ədəd | 1
10 | Kondisionerin yuylması | ədəd | 1
11 | Kondisionerin kompressoru dəyişdirildi | ədəd | 1
12 | Kondisionerin kondensatoru dəyişdirildi | ədəd | 1
13 | Kondisionerin termostatı dəyişdirildi | ədəd | 1
14 | Kondisionerin 4-gedişli klapanı dəyişdirildi | ədəd | 1
15 | Kondisionerin elektron bloku dəyişdirildi | ədəd | 1
16 | Kondisionerin varistoru dəyişdirildi | ədəd | 1
17 | Kondisionerin maqnit ötürücüsü dəyişdirildi | ədəd | 1
18 | Kondsiionerlərin demontajı (kanal tipli) | ədəd | 1
19 | Kondsiionerlərin montajı (kanal tipli) | ədəd | 1
20 | Kondisionerin İç fan matorun dəyişdirilməsi | ədəd | 1
21 | Kondisionerin Çöl fan matorun dəyişdirilməsi | ədəd | 1
22 | Kondisionerin iç fanın dəyişdirilməsi | ədəd | 1
23 | Kondisionerin çöl fanın dəyişdirilməsi | ədəd | 1
24 | Kranların dəyişdirilməsi | ədəd | 1
25 | Mühərrik barabanının dəyişdirilməsi | ədəd | 1
26 | Maqnit işəsalıcının dəyişdirilməsi | ədəd | 1
27 | Kanal tipli kondisionerlərə-Sistemə qaz vurulması | kq | 1
28 | Elektrik Naqillərinin Bərpası. | ədəd | 1
29 | Kanal tipli kondisionerlərin termodatçiki dəyişmək | ədəd | 1
30 | Fankoil mühərrikini dəyişmək | ədəd | 1
31 | TRV-nin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
32 | Qaz sızmasının tapılıb qaynağ olunması | ədəd | 1
33 | Mikrosxemanın təmir olunması | ədəd | 1
34 | Fan matorun təmir olunması | ədəd | 1
35 | Kondisionerlərin termodatçiki dəyişmək | ədəd | 1
36 | Faza qoruyucunun dəyişdirilməsi | ədəd | 1
Split tipli kondisionerlər (9000-12000 -18000-24000 BTU/h)
1 | KONDİSİONER MİTSUBİSHİ SRK 25 | ədəd | 1
2 | KONDİSİONER MİTSUBİSHİ SRK 35 | ədəd | 1
3 | KONDİSİONER MİTSUBİSHİ SRK 45 | ədəd | 1
4 | KONDİSİONER MİTSUBİSHİ SRK 63 | ədəd | 1
5 | KONDİSİONER MİTSUBİSHİ SRK 71 | ədəd | 1
6 | Kondisioner Mitsubishi Şkaf tipli 48000 BTU | əd | 1
7 | Kondisioner GREE split tipli 24000 BTU | əd | 1
8 | Kondisioner GREE split tipli 18000 BTU | əd | 1
9 | Kondisioner GREE split tipli 12000 BTU | əd | 1
10 | Kondisioner GREE split tipli 9000 BTU | əd | 1
11 | Kondisioner GREE Şkaf tipli 48000 BTU | əd | 1
12 | Təchizatın çəkilməsi-mis boru | ədəd | 1
13 | KOMPRESSOR MİTSUBİSHİ SRK 28 | ədəd | 1
14 | KOMPRESSOR MİTSUBİSHİ SRK 56 | ədəd | 1
15 | KOMPRESSOR MİTSUBİSHİ SRK 63 | ədəd | 1
16 | KOMPRESSOR MİTSUBİSHİ SRK 40 | ədəd | 1
17 | KOMPRESSOR MİTSUBİSHİ SRK 52 | ədəd | 1
18 | KOMPRESSOR MİTSUBİSHİ SRK 50 | ədəd | 1
19 | KOMPRESSOR MİTSUBİSHİ SRK 71 | ədəd | 1
20 | KOMPRESSOR 9000 BTU | ədəd | 1
21 | KOMPRESSOR 12000 BTU | ədəd | 1
22 | KOMPRESSOR 18000 BTU | ədəd | 1
23 | KOMPRESSOR 24000 BTU | ədəd | 1
24 | Mikrosxemin dəyişdirilməsi-Mitsubishi | ədəd | 1
25 | Mikrosxemin dəyişdirilməsi (9000-24000 BTU) | ədəd | 1
26 | Mühərrik barabanın dəyişdirilməsi | ədəd | 1
27 | Mis boruların qaynaq edilməsi | ədəd | 1
28 | Sistemə qaz vurulması (9000-24000 BTU) | kq | 1
29 | Elektrik naqillərinin bərpası | ədəd | 1
30 | Qaynaq etmək | ədəd | 1
31 | Termodatçiki dəyişmək | ədəd | 1
32 | Kondisioner quraşdırmaq (9000-24000 BTU) |  | 1
33 | Kondisioneri sökmək (9000-24000 BTU) |  | 1
34 | Kondisionerin yuyulması.(Split və pəncərə tipli kon.) 9000-12000 BTU | ədəd | 1
35 | Kondisionerin yuyulması.(Split və pəncərə tipli kon.) 18000-24000 BT | ədəd | 1
36 | Kondisionerin kranlarının dəyişdirilməsi | ədəd | 1
37 | 4-gedişli klapanı dəyişdirilməsi | ədəd | 1
38 | Maqnit ötürücüsünün dəyişdirilməsi | ədəd | 1
39 | Kondensatorun dəyişdirilməsi | ədəd | 1
40 | Termostatın dəyişdirilməsi | ədəd | 1
41 | Qaz sızmasının tapılıb qaynağ olunması | ədəd | 1
42 | Mikrosxemanın təmir olunması | ədəd | 1
43 | Fan matorun təmir olunması | ədəd | 1
DENCO tipli kodisoner
1 | Kompressorun dəyişdirilməsi | ədəd | 1
2 | Mikrosxemin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
3 | Mühərrik barabanın dəyişdirilməsi | ədəd | 1
4 | Mis boruların qaynaq edilməsi | ədəd | 1
5 | Sistemə qaz vurulması | kq | 1
6 | Elektrik naqillərinin bərpası | ədəd | 1
7 | Qaynaq etmək | ədəd | 1
8 | Termodatçiki dəyişmək | ədəd | 1
9 | Kondisioner quraşdırmaq |  | 1
10 | Kondisioneri sökmək |  | 1
11 | Kondisionerin yuyulması | ədəd | 1
12 | Kondisionerin kranlarının dəyişdirilməsi | ədəd | 1
13 | 4-gedişli klapanı dəyişdirilməsi | ədəd | 1
14 | Maqnit ötürücüsünün dəyişdirilməsi | ədəd | 1
15 | Kondensatorun dəyişdirilməsi | ədəd | 1
16 | Termostatın dəyişdirilməsi | ədəd | 1
17 | Qaz sızmasının tapılıb qaynağ olunması | ədəd | 1
18 | Mikrosxemanın təmir olunması | ədəd | 1
19 | Fan matorun təmir olunması | ədəd | 1
VRV tipli kodisoner (30000-40000 BTU)
1 | Elektrik Naqillərinin Bərpası. | ədəd | 1
2 | Kompressor dəyişmək. | ədəd | 1
3 | Elektrik mühərrikini dəyişmək. | ədəd | 1
4 | Elektrik mühərrikini təmir etmək. | ədəd | 1
5 | Sistemə qaz vurulması. | kq | 1
6 | Qaynaq etmək. | ədəd | 1
7 | Kondisioneri yumaq. | ədəd | 1
8 | Boruları dəyişmək. | ədəd | 1
9 | Drenaj boruları dəyişmək. | ədəd | 1
10 | Drenaj borular təmizləmək. | ədəd | 1
11 | Dördçıxışlı klapanı dəyişmək. | ədəd | 1
12 | Mikrosxemi dəyişmək. | ədəd | 1
13 | Mikrosxemi təmir etmək. | ədəd | 1
14 | Termodatçiki dəyişmək. | ədəd | 1
15 | Mühərrik yastıqlarını dəyişmək. | ədəd | 1
16 | Mühərrik pərini dəyişmək. | ədəd | 1
17 | Mühərrik barabanını dəyişmək. | ədəd | 1
18 | Kondisioner quraşdırmaq. | ədəd | 1
19 | Kondisioneri sökmək. | ədəd | 1
20 | Kranlar dəyişmək. | ədəd | 1
21 | Kondesator dəyişmək. | ədəd | 1
22 | Sensoru dəyişmək. | ədəd | 1
23 | Damperləri dəyişmək. | ədəd | 1
24 | Pultun verilməsi | ədəd | 1
25 | Pultun və ya idarəetmə panelinin tənzimlənməsi. | ədəd | 1
26 | Puskatelin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
27 | TRV- dəyişdirilməsi | ədəd | 1
28 | Təzyiq relesinin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
29 | Rekorların dəyişdirilməsi | ədəd | 1
30 | Titrəşim xortumu dəyişmək. | ədəd | 1
31 | Sistemin yağının dəyişdirilməsi 1 litr | ədəd | 1
32 | Aqreqat sisteminin frionla yuyulması | ədəd | 1
33 | Sistemin azotla yoxlanması | ədəd | 1
34 | Süzgəc dəyişmək | ədəd | 1
35 | Fankoil mühərriki | ədəd | 1
VRV tipli kodisoner (45000-80000 BTU)
1 | Elektrik Naqillərinin Bərpası. | ədəd | 1
2 | Kompressor dəyişmək. | ədəd | 1
3 | Elektrik mühərrikini dəyişmək. | ədəd | 1
4 | Elektrik mühərrikini təmir etmək. | ədəd | 1
5 | Sistemə qaz vurulması. | kq | 1
6 | Qaynaq etmək. | ədəd | 1
7 | Kondisioneri yumaq. | ədəd | 1
8 | Boruları dəyişmək. | ədəd | 1
9 | Drenaj boruları dəyişmək. | ədəd | 1
10 | Drenaj borular təmizləmək. | ədəd | 1
11 | Dördçıxışlı klapanı dəyişmək. | ədəd | 1
12 | Mikrosxemi dəyişmək. | ədəd | 1
13 | Mikrosxemi təmir etmək. | ədəd | 1
14 | Termodatçiki dəyişmək. | ədəd | 1
15 | Mühərrik yastıqlarını dəyişmək. | ədəd | 1
16 | Mühərrik pərini dəyişmək. | ədəd | 1
17 | Mühərrik barabanını dəyişmək. | ədəd | 1
18 | Kondisioner quraşdırmaq. | ədəd | 1
19 | Kondisioneri sökmək. | ədəd | 1
20 | Kranlar dəyişmək. | ədəd | 1
21 | Kondesator dəyişmək. | ədəd | 1
22 | Sensoru dəyişmək. | ədəd | 1
23 | Damperləri dəyişmək. | ədəd | 1
24 | Pultun verilməsi | ədəd | 1
25 | Pultun və ya idarəetmə panelinin tənzimlənməsi. | ədəd | 1
26 | Puskatelin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
27 | TRV- dəyişdirilməsi | ədəd | 1
28 | Təzyiq relesinin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
29 | Rekorların dəyişdirilməsi | ədəd | 1
30 | Titrəşim xortumu dəyişmək. | ədəd | 1
31 | Sistemin yağının dəyişdirilməsi 1 litr | kq | 1
32 | Aqreqat sisteminin frionla yuyulması | ədəd | 1
33 | Sistemin azotla yoxlanması | ədəd | 1
34 | Süzgəc dəyişmək | ədəd | 1
35 | Fankoil mühərriki | ədəd | 1
Şkaf tipli kodisoner (30000-40000 BTU)
1 | Elektrik Naqillərinin Bərpası. | ədəd | 1
2 | Kompressor dəyişmək. | ədəd | 1
3 | Elektrik mühərrikini dəyişmək. | ədəd | 1
4 | Elektrik mühərrikini təmir etmək. | ədəd | 1
5 | Sistemə qaz vurulması. | kq | 1
6 | Qaynaq etmək. | ədəd | 1
7 | Kondisioneri yumaq. | ədəd | 1
8 | Boruları dəyişmək. | ədəd | 1
9 | Drenaj boruları dəyişmək. | ədəd | 1
10 | Drenaj borular təmizləmək. | ədəd | 1
11 | Dördçıxışlı klapanı dəyişmək. | ədəd | 1
12 | Mikrosxemi dəyişmək. | ədəd | 1
13 | Mikrosxemi təmir etmək. | ədəd | 1
14 | Termodatçiki dəyişmək. | ədəd | 1
15 | Mühərrik yastıqlarını dəyişmək. | ədəd | 1
16 | Mühərrik pərini dəyişmək. | ədəd | 1
17 | Mühərrik barabanını dəyişmək. | ədəd | 1
18 | Kondisioner quraşdırmaq. | ədəd | 1
19 | Kondisioneri sökmək. | ədəd | 1
20 | Kranlar dəyişmək. | ədəd | 1
21 | Kondesator dəyişmək. | ədəd | 1
22 | Sensoru dəyişmək. | ədəd | 1
23 | Damperləri dəyişmək. | ədəd | 1
24 | Pultun verilməsi | ədəd | 1
25 | Pultun və ya idarəetmə panelinin tənzimlənməsi | ədəd | 1
26 | Puskatelin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
27 | TRV- dəyişdirilməsi | ədəd | 1
28 | Təzyiq relesinin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
29 | Rekorların dəyişdirilməsi | ədəd | 1
30 | Titrəşim xortumu dəyişmək. | ədəd | 1
31 | Sistemin yağının dəyişdirilməsi 1 litr | ədəd | 1
32 | Aqreqat sisteminin frionla yuyulması | ədəd | 1
33 | Sistemin azotla yoxlanması | ədəd | 1
34 | Süzgəc dəyişmək | ədəd | 1
35 | Fankoil mühərriki | ədəd | 1
Şkaf tipli kodisoner (60000-80000 BTU)
1 | Elektrik Naqillərinin Bərpası. | ədəd | 1
2 | Kompressor dəyişmək. | ədəd | 1
3 | Elektrik mühərrikini dəyişmək. | ədəd | 1
4 | Elektrik mühərrikini təmir etmək. | ədəd | 1
5 | Sistemə qaz vurulması. | kq | 1
6 | Qaynaq etmək. | ədəd | 1
7 | Kondisioneri yumaq. | ədəd | 1
8 | Boruları dəyişmək. | ədəd | 1
9 | Drenaj boruları dəyişmək. | ədəd | 1
10 | Drenaj borular təmizləmək. | ədəd | 1
11 | Dördçıxışlı klapanı dəyişmək. | ədəd | 1
12 | Mikrosxemi dəyişmək. | ədəd | 1
13 | Mikrosxemi təmir etmək. | ədəd | 1
14 | Termodatçiki dəyişmək. | ədəd | 1
15 | Mühərrik yastıqlarını dəyişmək. | ədəd | 1
16 | Mühərrik pərini dəyişmək. | ədəd | 1
17 | Mühərrik barabanını dəyişmək. | ədəd | 1
18 | Kondisioner quraşdırmaq. | ədəd | 1
19 | Kondisioneri sökmək. | ədəd | 1
20 | Kranlar dəyişmək. | ədəd | 1
21 | Kondesator dəyişmək. | ədəd | 1
22 | Sensoru dəyişmək. | ədəd | 1
23 | Damperləri dəyişmək. | ədəd | 1
24 | Pultun verilməsi | ədəd | 1
25 | Pultun və ya idarəetmə panelinin tənzimlənməsi | ədəd | 1
26 | Puskatelin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
27 | TRV- dəyişdirilməsi | ədəd | 1
28 | Təzyiq relesinin dəyişdirilməsi | ədəd | 1
29 | Rekorların dəyişdirilməsi | ədəd | 1
30 | Titrəşim xortumu dəyişmək. | ədəd | 1
31 | Sistemin yağının dəyişdirilməsi 1 litr | ədəd | 1
32 | Aqreqat sisteminin frionla yuyulması | ədəd | 1
33 | Sistemin azotla yoxlanması | ədəd | 1
34 | Süzgəc dəyişmək | ədəd | 1
35 | Fankoil mühərriki | ədəd | 1
36 | Sinkli metaldan hava kəməri-izolyasiyalı δ=0,55 mm (asqı və montaj elemenləri) | metr | 1
37 | Sinkli metaldan hava kəməri-izolyasiyasız δ=0,55 mm (asqı və montaj elemenləri) | metr | 1
38 | Sinkli metaldan hava kəməri-izolyasiyalı δ=0,7 mm (asqı və montaj elemenləri) | metr | 1
39 | Hava kanallarının quraşdırılması (istifadə olunacaq sinklənmiş lövhələrin) | metr | 1
40 | Digər köməkçi havalandırma materialların montajı (drenaj borusu, flex boru, mis borular, damper, qidalanma kabelleri, sorucu ventilyator, mənfəzlər, fittinglər və s.) | ədəd | 1
41 | Elastik hava kəməri-izolyasiyalı Ø200 | ədəd | 1
42 | Hava pərdəsi 90 sm /220 V/sadə | ədəd | 1
43 | Hava pərdəsi 90 sm /220 V/6160 W / qızdırıcılı | ədəd | 1
44 | Hava pərdəsi 100 sm/220 V/180 w /sadə | ədəd | 1
45 | Hava pərdəsi 100 sm/220 V/6180 w /qızdırıclı | ədəd | 1
46 | Hava pərdəsi 120 sm/220 V /200 W /sadə | ədəd | 1
47 | Hava pərdəsi 120 sm/220 v /7430 /W Qızdırıcılı | ədəd | 1
48 | Hava pərdəsi 120 sm/220 v /8200 /W Qızdırıcılı | ədəd | 1
49 | Hava pərdəsi 160 sm/220 V /230 W sadə | ədəd | 1
50 | Hava pərdəsi 160 sm/220 V /9266 W qızdırıclı | ədəd | 1
51 | Hava pərdəsi 160 sm/380 V /10230 W qızdırıclı | ədəd | 1
52 | Hava pərdəsi 180 sm/220 V /300 W sadə | ədəd | 1
53 | Hava pərdəsi 180 sm/380 V /12300 W qızdırıcılı | ədəd | 1
54 | Hava pərdəsi 200 sm/220 V /350 W sadə | ədəd | 1
55 | Hava pərdəsi 200 sm/380 V /12380 W qızdırıclı | ədəd | 1
56 | Hava pərdəsi 200 sm/380 V /14350 W qızdırıclı | ədəd | 1
57 | Hava pərdəsi Olefini ( 1,6 metr ) ağ rəngli | ədəd | 1
58 | Hava pərdəsi Olefini ( 1,8 metr ) ağ rəngli | ədəd | 1
59 | Havalandırma matoru Vents TT 100 -187 m3/h | ədəd | 1
60 | Havalandırma matoru Vents TT 125-320 m3/h | ədəd | 1
61 | Havalandırma matoru Vents TT 150- 520 m3/h | ədəd | 1
62 | Havalandırma matoru Vents TT Pro 200-1040 m3/h | ədəd | 1
63 | Havalandırma matoru Vents TT Pro 250-1285 m3/h | ədəd | 1
64 | Havalandırma matoru Vents TT Pro 315-1970 m3/h | ədəd | 1
65 | Müdaxilə qapağı 600x600 | ədəd | 1
66 | Hava kanallarının mənfəzi | ədəd | 1
67 | Mənfəz-slot 3 sıralı L=1200 mm | ədəd | 1
68 | Mənfəz-slot 3 sıralı L=2000 mm | ədəd | 1
69 | Slot 254*15 | ədəd | 1
70 | Slot 253*13 | ədəd | 1
71 | Slot 133*14 | ədəd | 1
72 | Slot 168*15 | ədəd | 1
73 | Slot 252*14 | ədəd | 1
74 | Kanal tipli ventilyator |  | 1
75 | DİAMETR 125 | ədəd | 1
76 | DİAMETR 150 | ədəd | 1
77 | DİAMETR 200 | ədəd | 1
78 | DİAMETR 250 | ədəd | 1
79 | DİAMETR 315 | ədəd | 1
80 | Ventilyator üçün elastik kanallar |  | 1
81 | DİAMETR 125 | ədəd | 1
82 | DİAMETR 150 | ədəd | 1
83 | DİAMETR 200 | ədəd | 1
84 | DİAMETR 250 | ədəd | 1
85 | DİAMETR 315 | ədəd | 1
86 | Qaldırıcı kran |  | 1
87 | Nəqliyyat və ezamiyyət xərci (Bakı və Abşeron xaric) | km | 1