## SCS+Data
N | SAYI | Ö/V | ADI (TƏSVİRİ) | Qiyməti AZN | Cəmi AZN
1 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 400.20 |  | 0
2 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 300.20 |  | 0
3 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 200.20 |  | 0
4 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 100.20 |  | 0
5 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 400.20 |  | 0
6 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 300.20 |  | 0
7 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 200.20
8 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 100.20
9 |  | mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanalı DTK-40 L 400.20
10 |  | mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanalı DTK-40 L 300.20
11 |  | mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanalı DTK-40 L 200.20
12 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 400.20
13 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 300.20
14 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 200.20
15 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 100.20
16 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 400.20
17 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 300.20
18 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 200.20
19 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 100.20
20 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 400.20
21 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 300.20
22 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 200.20
23 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 100.20
24 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 400.20
25 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 300.20
26 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 200.20
27 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 100.20
28 |  | ədəd | Preqalvaniz Kanal Daşıyıcısı DTK-40 TKT 100.20
29 |  | mt | Kabel Kanalı PVC 25x40 mm
30 |  | mt | Kabel Kanalı PVC 40x40 mm
31 |  | mt | Boru Spiral Xarici ATP Zond Ilə D=18
32 |  | mt | Boru Spiral Xarici ATP Zond Ilə D=20
33 |  | mt | Boru Spiral Xarici ATP Zond Ilə D=25
34 |  | mt | Boru Spiral Xarici ATP Zond Ilə D=40
35 |  | mt | Boru Spiral HF Yanmaz Zond Ilə D=18
36 |  | mt | Boru Spiral HF Yanmaz Zond Ilə D=20
37 |  | mt | Boru Spiral HF Yanmaz Zond Ilə D=25
38 |  | mt | Boru Spiral HF Yanmaz Zond Ilə D=40
39 |  | mt | Boru Hamar PVC HF D=18mm
40 |  | mt | Boru Hamar PVC HF D=20mm
41 |  | mt | Boru Hamar PVC HF D=40mm
42 |  | mt | Boru Hamar Xarici Bərk D=25 mm
43 |  | ədəd | Künclük Hamar Xarici Bərk D=25 mm,
44 |  | ədəd | Kroşe Hamar Xarici Bərk D=25 mm,
45 |  | mt | Boru Hamar Xarici Bərk D=20 mm
46 |  | ədəd | Künclük Hamar Xarici Bərk D=20 mm,
47 |  | ədəd | Kroşe Hamar Xarici Bərk D=20 mm,
48 |  | ədəd | Mufta Hamar Xarici Bərk D=20 mm,
49 |  | mt | Boru Spiral Rezin-Bron D=25 mm
50 |  | mt | Boru Spiral Rezin-Bron D=32 mm
51 |  | mt | Boru Spiral Rezin-Bron D=40 mm
52 |  | mt | PVC Kabel Kanal 100x50 Legrand
53 |  | ədəd | Cərçivə 2 Modul 75mm Legrand
54 |  | ədəd | Cərçivə 4 Modul 75mm Legrand
55 |  | ədəd | Cərçivə 6 Modul 75mm Legrand
56 |  | ədəd | Fiş 1 modul 75 mm Legrand
57 |  | ədəd | Çöl Künc 100x50 Legrand
58 |  | ədəd | İç Künc 100x50 Legrand
59 |  | ədəd | Terminator 100x50 Legrand
60 |  | dəst | Floorbox 12 Modul Legrand
61 |  | dəst | Floorbox 18 Modul Legrand
62 |  | dəst | Floorbox 24 Modul Legrand
63 |  | dəst | Tablebox 6 Modul Legrand
64 |  | dəst | Tablebox 8 Modul Legrand
65 |  | mt | Kabel Data UTP CAT6 23 AWG
66 |  | ədəd | Patch Panel 24 port UTP CAT6 23AWG
67 |  | ədəd | Kabel Management Panel 1U 5 Rings
68 |  | ədəd | Patch Kabeli 0.5 mt UTP CAT6 23 AWG
69 |  | ədəd | Prız Data RJ-45x2 UTP CAT6
70 |  | ədəd | Modul Data CAT5e Legrand
71 |  | ədəd | Modul Data CAT6 Legrand
72 |  | ədəd | Qutu Sonlandırma Dayaz Clipsal
73 |  | ədəd | Qutu Sonlandırma Dərin Clipsal
74 |  | ədəd | Qutu Sonlandırma Modul Tipli Clipsal
75 |  | ədəd | Selektror Klient-Kassir, Metal Gövdə 2-modul
76 |  | ədəd | HDMİ Splitter 4 port 4K
77 |  | AZN/mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanal və Qapağ Quraşdırması (Aksessuar və Asğılar Daxil, Beton)
78 |  | AZN/mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanal Quraşdırması (Aksessuar və Asğılar Daxil, Beton)
79 |  | AZN/ədəd | Modul Quraşdırması (90, T, 4x) Aksessuar Daxil (Aksessuar Daxil, Beton)
80 |  | AZN/mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanal və Qapağ Demontaj (Aksessuar və Asğılar Daxil, Beton)
81 |  | AZN/mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanal Demontaj (Aksessuar və Asğılar Daxil, Beton)
82 |  | AZN/ədəd | Modul Demontaj (90, T, 4x) Aksessuar Daxil (Aksessuar Daxil, Beton)
83 |  | AZN/mt | Montaj Kabel Kanal PVC (25x40, 40x40 mm)
84 |  | AZN/mt | Montaj Kabel Kanal Legrand (100x50mm)
85 |  | AZN/mt | Montaj Boru Spiral və ya Hamar (18-40 mm)
86 |  | AZN/mt | Ştroba Açılması
87 |  | AZN/mt | Montaj Boru Hamar Xarici Bərk, Aksessuar Daxil
88 |  | AZN/mt | Montaj Boru Spiral Bron
89 |  | AZN/ədəd | Montaj Fiş, Künc və Terminator Legrand
90 |  | AZN/ədəd | Montaj Floorbox, Aksessuar və Kəsinti Daxil
91 |  | AZN/ədəd | Montaj Tablebox, Aksessuar və Kəsinti Daxil
92 |  | AZN/mt | Demontaj Kabel Kanal PVC (25x40, 40x40mm)
93 |  | AZN/mt | Demontaj Kabel Kanal Legrand (100x50mm)
94 |  | AZN/mt | Demontaj Boru Spiral və ya Hamar (18-40 mm)
95 |  | AZN/mt | Demontaj Boru Hamar Xarici Bərk, Aksessuar Daxil
96 |  | AZN/mt | Demontaj Boru Spiral Bron
97 |  | AZN/ədəd | Demontaj Fiş, Künc və Terminator Legrand
98 |  | AZN/ədəd | Demontaj Floorbox
99 |  | AZN/ədəd | Demontaj Tablebox
100 |  | AZN/mt | Montaj Kabel Data
101 |  | AZN/port | Montaj Patç Panel
102 |  | AZN/ədəd | Montaj Management Panel
103 |  | AZN/nöqtə | Montaj Prız Data (RJ45x1)
104 |  | AZN/nöqtə | Montaj Modul Data Legrand
105 |  | AZN/mt | Demontaj Kabel Data
106 |  | AZN/cəmi | Demontaj Patç Panel
107 |  | AZN/ədəd | Demontaj Kabel Management Panel
108 |  | AZN/nöqtə | Demontaj Prız Data (RJ45x1)
109 |  | AZN/ədəd | Demontaj Modul Data Legrand
110 |  | xidmət | Selektror Quraşdırması
111 |  | xidmət | HDMI Splitter Quraşdırması
MƏBLƏĞ, AZN
ƏDV 18%, AZN
TOPLAM, AZN
14

## UPS, Elektrika və İşıqlanma
N | SAYI | Ö/V | Adı (təsviri) | Qiyməti AZN | Cəmi AZN
1 |  | mt | Elektrik Kabeli 1x2.5mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
2 |  | mt | Elektrik Kabeli 1x4.0mm Prysmian Turkiye Original |  | 0
3 |  | mt | Elektrik Kabeli 1x6.0mm Prysmian Turkiye Original |  | 0
4 |  | mt | Elektrik Kabeli 2x1.5mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
5 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x1.5mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
6 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x2.5mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
7 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x4.0mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
8 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x6.0mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
9 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x10.0mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
10 |  | mt | Elektrik Kabeli 4x6.0mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
11 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x16.0+10mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
12 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x25.0+16mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
13 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x35.0+16mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
14 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x50.0+25mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
15 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x70.0+35mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
16 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x95.0+50mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
17 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x150.0 +1x70mm2 0,6/1 kV Göknur |  | 0
18 |  | mt | Torpaglanma Kabeli 1x16.0mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
19 |  | mt | Torpaglanma Kabeli 1x25.0mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
20 |  | mt | Torpaglanma Kabeli 1x50.0mm2 Prysmian Turkiye Original |  | 0
21 |  | ədəd | Prız Schuko 220 Clipsal |  | 0
22 |  | ədəd | Prız Schuko 220 Clipsal |  | 0
23 |  | ədəd | Modul Shuko 220 Legrand |  | 0
24 |  | ədəd | Modul Shuko UPS Legrand |  | 0
25 |  | ədəd | Qutu Sonlandırma Clipsal |  | 0
26 |  | ədəd | İşıq Spotu Fomsi Suvaqiçi 24 Vatt Yumru 3D |  | 0
27 |  | ədəd | İşıq Spotu Fomsi Suvaqiçi 36 Vatt Yumru 3D |  | 0
28 |  | ədəd | İşıq Spotu Fomsi Suvaqüstü 24 Vatt Yumru 3D |  | 0
29 |  | ədəd | İşıq Spotu Fomsi Suvaqüstü 36 Vatt Yumru 3D |  | 0
30 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 10A (C) Doebke |  | 0
31 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 16A (C) Doebke |  | 0
32 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 20A (C) Doebke |  | 0
33 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 25A (C) Doebke |  | 0
34 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 50A (C) Doebke |  | 0
35 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x50A (C) Doebke |  | 0
36 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x80A (C) Schneider, Legrand |  | 0
37 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x100A (C) Schneider, Legrand |  | 0
38 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x125A (C) Schneider, Legrand |  | 0
39 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x250A (C) Schneider, Legrand |  | 0
40 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x400A (C) Schneider, Legrand |  | 0
41 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 50x60 |  | 0
42 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 100x75 |  | 0
43 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 400x600x200 |  | 0
44 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 500×700×200 |  | 0
45 |  | ədəd | Elektrik Şiti Metall 800x1200x260 |  | 0
46 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 16 mm2 |  | 0
47 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 25 mm2 |  | 0
48 |  | ədəd | Ucduq Ağ Mis 35 mm |  | 0
49 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 50 mm2 |  | 0
50 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 70 mm2 |  | 0
51 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 95 mm2 |  | 0
52 |  | ədəd | Ucduq Alumin 70 mm |  | 0
53 |  | ədəd | Ucduq Alumin 120 mm |  | 0
54 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 25mm |  | 0
55 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 18mm |  | 0
56 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 16mm |  | 0
57 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 12.7mm |  | 0
58 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 10mm |  | 0
59 |  | cəmi | Mis Şina (Zero və Torpağlama) |  | 0
60 |  | ədəd | WAGO Konnektor N:3 |  | 0
61 |  | ədəd | WAGO Konnektor N:5 |  | 0
62 |  | mt | DİN reyka (rail) |  | 0
63 |  | ədəd | Torpaglanma Pini (təmiz mis), U=1500mm |  | 0
64 |  | ədəd | Torpağlama Barı (təmiz mis) U=1 mt, E=5sm, Q=5mm |  | 0
65 |  | mt | Mis planka 5/50 mm |  | 0
66 |  | dəst | İzolyator ayaqları |  | 0
67 |  | ədəd | 3x100 A avtomat üçün planka |  | 0
68 |  | ədəd | Darag 1 Faza 80 A 125A Mis |  | 0
69 |  | ədəd | Darag 3 Faza 80 A 125A Mis |  | 0
70 |  | AZN/mt | Montaj Elektrik Kabel, (1x1.5 - 3x10.0mm2) |  | 0
71 |  | AZN/mt | Montaj Elektrik Kabel, (3x16+10 - 3x95.0+50mm2)
72 |  | AZN/mt | Montaj Elektrik Kabel, (3x150.0 +70mm2)
73 |  | AZN/mt | Montaj Torpağlama Kabel, (1x16 - 1x50.0mm2)
74 |  | AZN/nöqtə | Montaj Prız Schuko 220
75 |  | AZN/nöqtə | Peremıçka Prız Schuko 220
76 |  | AZN/nöqtə | Montaj Modul Shuko Legrand
77 |  | AZN/nöqtə | Peremıçka Modul Shuko Legrand
78 |  | AZN/nöqtə | Montaj İşıqlandırma Priborların
79 |  | AZN/nöqtə | Peremıçka İşıqlandırma Priborların
80 |  | AZN/nöqtə | Montaj İşıq Açarların (Klavişa)
81 |  | AZN/nöqtə | Montaj Sonlandırma Qutu Səthiçi
82 |  | AZN/ədəd | Montaj 1-Faza Sığorta Avtomat
83 |  | AZN/ədəd | Montaj 3-Faza Sığorta Avtomat
84 |  | AZN/cəmi | Montaj Elektrik Şit PVC Səthiçi
85 |  | AZN/cəmi | Montaj Torpağlama Sistem 3 Pin
86 |  | AZN/mt | Demontaj Elektrik Kabel, (1x2.5 - 3x10.0mm2)
87 |  | AZN/mt | Demontaj Elektrik Kabel, (3x16+10 - 3x95.0+50mm2)
88 |  | AZN/mt | Demontaj Elektrik Kabel, (3x150.0 +70mm2)
89 |  | AZN/mt | Demontaj Torpağlama Kabel, (1x16 - 1x50.0mm2)
90 |  | AZN/nöqtə | Demontaj Prız Schuko 220 (Səthiçi)
91 |  | AZN/ədəd | Demontaj Modul Shuko Legrand (220 və UPS)
92 |  | AZN/nöqtə | Demontaj İşıqlandırma Priborların
93 |  | AZN/ədəd | Demontaj 1-Faza Sığorta Avtomat
94 |  | AZN/ədəd | Demontaj 3-Faza Sığorta Avtomat
95 |  | AZN/cəmi | Demontaj Elektrik Şit PVC
96 |  | AZN/cəmi | Demontaj Elektrik Şit Metal
97 |  | AZN/cəmi | Demontaj Torpağlama Sistem 3 Pin
MƏBLƏĞ, AZN
ƏDV 18%, AZN
TOPLAM, AZN

## Təhlükəsizlik
N | SAYI | Ö/V | Adı (təsviri) | Qiyməti AZN | Cəmi AZN
1 |  | mt | Siqnal Kabeli ŞVP 2x0.75mm2 Prysmian Turkiye Original
2 |  | mt | CCTV Kabeli 4+1 Aktel, 2x0.5-2x0.22 Prysmian Turkiye Original
3 |  | mt | Data Kabeli UTP CAT6 23 AWG Prysmian Turkiye Original
4 |  | mt | Yanğın Kabeli 2x2x0.8+0.4 J-Y(ST)Y Prysmian Turkiye Original
5 |  | ədəd | DVR XVR5832S-I3
6 |  | ədəd | DVR XVR5104C-I3
7 |  | ədəd | DVR XVR7416L-4KL
8 |  | ədəd | HDD 6 TB (WD Purple or Seagate)
9 |  | ədəd | HDD 4 TB (WD Purple or Seagate)
10 |  | ədəd | Xarici FX Kamera HFW1200TLP (2.8mm)
11 |  | ədəd | Daxili FX Kamera HDW1200TRQP (2.8mm) - mikrofonsuz
12 |  | ədəd | Daxili VF Kamera HDW1200TP-Z-A-2712-S5
13 |  | ədəd | Daxili IP Kamera HDBW2431FP-AS-0280B-S2
14 |  | ədəd | Xarici IP Kamera HFW2449SP-S-IL-0280B
15 |  | ədəd | ATM üçün kamera HAC-HUM3201BP-P-0280P-S2
16 |  | ədəd | ROSSLARE AC-825IP
17 |  | ədəd | ROSSLARE D-805
18 |  | ədəd | ROSSLARE S-805
19 |  | ədəd | Sonlandırma Qutusu Alumin PFA135
20 |  | ədəd | Sonlandırma Qutusu Alumin PFA130
21 |  | ədəd | Sonlandırma Qutusu Alumin PFB204W (90°)
22 |  | ədəd | Enerji Mənbəyi PFM300 12V 2A
23 |  | ədəd | Enerji Mənbəyi PFM320D-015 12V 1,5A
24 |  | ədəd | Enerji Mənbəyi PS12-5-D1 (5A)
25 |  | dəst | Konnektor BNC-DС-BNC
26 |  | ədəd | Konnektor BNC lead (1-tərəfli)
27 |  | ədəd | Konnektor DC male lead
28 |  | ədəd | Giriş Nəzarət Kontroller ASC1204B-S
29 |  | ədəd | Giriş Nəzarət Kontroller ASC2202B-D
30 |  | ədəd | RFİD Kart Oxuyucusu ASR1200E-D
31 |  | ədəd | Çıxış Düyməsi ABK-805
32 |  | ədəd | Elektro-Mexanik Kilid (Zaşelka) Yale
33 |  | ədəd | Vibrasiya Detektoru Analog 4-nagilli Paradox
34 |  | ədəd | Hidravlik qapı örtən 100 kg Kale
35 |  | ədəd | Hərəkət detektoru KX-15-DQ
36 |  | ədəd | Şüşə qırma detektoru Pyronix BG-16-DF
37 |  | ədəd | Gizli hıyacan düyməsi 321-M
38 |  | ədəd | Magnetik Kontakt
39 |  | ədəd | Strob-Sirena
40 |  | ədəd | Batareya 12V 7-8A
41 |  | ədəd | Tüstü Detektoru Simplex 4098-9714
42 |  | ədəd | БИРП 12В, 2А-3A
43 |  | ədəd | Tüstü Detektoru DS PDMSK4
44 |  | AZN/mt | Montaj Siqnal Kabeli
45 |  | AZN/ədəd | Montaj Daxili CCTV Kamera
46 |  | AZN/ədəd | Montaj Xarici CCTV Kamera
47 |  | AZN/ədəd | Montaj Xarici CCTV Kamera Dirəkdə
48 |  | AZN/ədəd | Montaj Kamera Tutacağı
49 |  | AZN/ədəd | Montaj NVR
50 |  | AZN/ədəd | Montaj DVR(1-16 kamera)
51 |  | AZN/ədəd | Montaj DVR(17-32 kamera)
52 |  | AZN/ədəd | Montaj Elektrik Enerji Mənbəyi (Çoxkanal)
53 |  | AZN/ədəd | Montaj Elektrik Enerji Mənbəyi (Təkkanal)
54 |  | AZN/ədəd | Montaj Hərəkət Detektor
55 |  | AZN/ədəd | Montaj Gizli Həyəcan Düymə
56 |  | AZN/ədəd | Montaj Maqnit Kontakt
57 |  | AZN/ədəd | Montaj Vibrasiya Detektor
58 |  | AZN/ədəd | Montaj Şüşə Qırma Detektor
59 |  | AZN/ədəd | Montaj Strob-Sirena
60 |  | AZN/ədəd | Montaj Turniket
61 |  | AZN/ədəd | Montaj Swing Gate
62 |  | AZN/ədəd | Montaj Prox Kart və ya Biometrik Terminal
63 |  | AZN/ədəd | Montaj Çıxış Düymə
64 |  | AZN/ədəd | Montaj Hidravlik Qapı Örtən
65 |  | AZN/ədəd | Montaj Tüstü və İstilik Detektor (analoq)
66 |  | AZN/ədəd | Elektro Mexanik və Maqnetik Kilid Quraşdırması
67 |  | AZN/ədəd | Montaj Səthiüstü Elektro Kilid
68 |  | AZN/ədəd | Montaj Elektron Keçid Sistem Kontrollerı
69 |  | AZN/dəst | CCTV Kabellərin Terminasiyası (BNC-DC-BNC)
70 |  | AZN/mt | Demontaj Siqnal Kabeli
71 |  | AZN/ədəd | Demontaj Daxili CCTV Kamera
72 |  | AZN/ədəd | Demontaj Xarici CCTV Kamera
73 |  | AZN/ədəd | Demontaj Xarici CCTV Kamera Dirəkdə
74 |  | AZN/ədəd | Demontaj Kamera Tutacağı
75 |  | AZN/ədəd | Demontaj NVR
76 |  | AZN/ədəd | Demontaj DVR(1-16 kamera)
77 |  | AZN/ədəd | Demontaj DVR(17-32 kamera)
78 |  | AZN/ədəd | Demontaj Elektrik Enerji Mənbəyi (Çoxkanal)
79 |  | AZN/ədəd | Demontaj Elektrik Enerji Mənbəyi (Təkkanal)
80 |  | AZN/ədəd | Demontaj Hərəkət Detektoru
81 |  | AZN/ədəd | Demontaj Gizli Həyəcan Düyməsi
82 |  | AZN/ədəd | Demontaj Maqnit Kontakt
83 |  | AZN/ədəd | Demontaj Vibrasiya Detektoru
84 |  | AZN/ədəd | Demontaj Şüşə Qırma Detektoru
85 |  | AZN/ədəd | Demontaj Strob-Sirena
86 |  | AZN/ədəd | Demontaj Turniket
87 |  | AZN/ədəd | Demontaj Swing Gate
88 |  | AZN/ədəd | Demontaj Prox Kart və ya Biometrik Terminal
89 |  | AZN/ədəd | Demontaj Çıxış Düyməsi
90 |  | AZN/ədəd | Demontaj Hidravlik Qapı Örtən
91 |  | AZN/ədəd | Demontaj Tüstü və İstilik Detektor (analoq)
92 |  | AZN/ədəd | Demontaj Elektro Mexanik və Maqnetik Kilid
93 |  | AZN/ədəd | Demontaj Səthiüstü Elektro Kilid
94 |  | AZN/ədəd | Demontaj Elektron Keçid Sistem Kontrollerı
95 |  | AZN/dəst | Demontaj BNC-DC-BNC Konnektor
MƏBLƏĞ, AZN
ƏDV 18%, AZN
TOPLAM, AZN