## Strukturlaşdırmış Kabel Sistemi
N | MAT-XİD | Ö/V | ADI (TƏSVİRİ)
1 | MATERİAL | mt | PVC Kabel Kanalı 25x40 mm Mutlusan
2 |  | mt | PVC Kabel Kanalı 40x40 mm Mutlusan
3 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu PVC Telli D=18 Mutlusan
4 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu PVC Telli D=20 Mutlusan
5 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu PVC Telli D=25 Mutlusan
6 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu PVC Telli D=32 Mutlusan
7 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu PVC Telli D=40 Mutlusan
8 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu HF Yanmaz D=18 Mutlusan
9 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu HF Yanmaz D=20 Mutlusan
10 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu HF Yanmaz D=25 Mutlusan
11 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu HF Yanmaz D=32 Mutlusan
12 |  | mt | Spiral İzolyasiya Borusu HF Yanmaz D=40 Mutlusan
13 |  | mt | Hamar Daxili İzolyasiya Borusu PVC HF D=18mm Mutlusan
14 |  | mt | Hamar Daxili İzolyasiya Borusu PVC HF D=20mm Mutlusan
15 |  | mt | Hamar Daxili İzolyasiya Borusu PVC HF D=40mm Mutlusan
16 |  | mt | Hamar Xarici İzolyasiya Borusu, D=25 mm Mutlusan
17 |  | ədəd | Hamar Xarici Künclük, D=25 mm, Mutlusan
18 |  | ədəd | Hamar Xarici Klipsa-Kroşe, D=25 mm, Mutlusan
19 |  | mt | Hamar Xarici İzolyasiya Borusu, D=20 mm Mutlusan
20 |  | ədəd | Hamar Xarici Künclük, D=20 mm, Mutlusan
21 |  | ədəd | Hamar Xarici Klipsa-Kroşe, D=20 mm, Mutlusan
22 |  | ədəd | Hamar Xarici PVC Mufta, D=20 mm, Mutlusan
23 |  | mt | Bronlu İzolyasiya Borusu D=25 mm Mutlusan
24 |  | mt | Bronlu İzolyasiya Borusu D=32 mm Mutlusan
25 |  | mt | Bronlu İzolyasiya Borusu D=40 mm Mutlusan
26 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 400.20
27 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 300.20
28 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 200.20
29 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanalı DTK-40 N 100.20
30 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 400.20
31 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 300.20
32 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 200.20
33 |  | mt | Preqalvaniz Metal Kabel Qapağı DTK-15 Q 100.20
34 |  | mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanalı DTK-40 L 400.20
35 |  | mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanalı DTK-40 L 300.20
36 |  | mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanalı DTK-40 L 200.20
37 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 400.20
38 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 300.20
39 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 200.20
40 |  | ədəd | Preqalvaniz 90 dərəcə üfüqi dirsək modulu DTK-40 AKL 100.20
41 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 400.20
42 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 300.20
43 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 200.20
44 |  | ədəd | Preqalvaniz T birləşmə modulu DTK-40 ATL 100.20
45 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 400.20
46 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 300.20
47 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 200.20
48 |  | ədəd | Preqalvaniz U profil DTK-40 TKT 100.20
49 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 400.20
50 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 300.20
51 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 200.20
52 |  | ədəd | Preqalvaniz 4x modul DTK-40 DT 100.20
53 |  | ədəd | Preqalvaniz Kanal Daşıyıcısı DTK-40 TKT 100.20
54 | XİDMƏT | AZN/mt | PVC Kabel Kanal Quraşdırması (25x40, 40x40 mm, Beton)
55 |  | AZN/mt | Spiral və Hamar Daxili İzolyasiya Boru Quraşdırması (18-40 mm, Beton)
56 |  | AZN/mt | Hamar Xarici İzolyasiya Boru Quraşdırması (Aksessuar Daxil, Beton)
57 |  | AZN/mt | Bronlu İzolyasiya Boru Quraşdırması (Torpağ, Beton)
58 |  | AZN/mt | Preqalvaniz Metal Kabel Kanal və Qapağ Quraşdırması (Aksessuar və Asğılar Daxil, Beton)
59 |  | AZN/mt | Preqalvaniz Nərdivan Kabel Kanal Quraşdırması (Aksessuar və Asğılar Daxil, Beton)
60 |  | AZN/ədəd | Modul Quraşdırması (90, T, 4x) Aksessuar Daxil (Aksessuar Daxil, Beton)
Strukturlaşdırmış Kabel Sistemin Hesabat və Kalkulyasiya, Saylar və Material Cədvəlləri Daxil
61 |  | AZN/cəmi | Strukturlaşdırmış Kabel Sistemin Dizayn, Prinsipal Sxem və Cizgilərin Yaradılması

## Data
N | MAT-XİD | Ö/V | ADI (TƏSVİRİ)
1 | MATERİAL | mt | Data kabeli UTP CAT6 23 AWG (Lokal, Türk)
2 |  | ədəd | Patch Panel 24 port UTP CAT6 23AWG
3 |  | ədəd | Kabel Management Panel 1U 5 Rings
4 |  | ədəd | Patch Kabeli 0.5 mt UTP CAT6 23 AWG
5 |  | ədəd | Data Prızı Modul Tipli RJ-45x2 UTP CAT6 23 AWG
6 |  | ədəd | Divar Tipli Sonlandırma Qutusu Clipsal
7 |  | ədəd | Divar Sonlandırma Qutusu Dərin Clipsal
8 |  | ədəd | Divar Sonlandırma Qutusu Modul Clipsal
9 |  | ədəd | Kassa Üçün Klient-Kassir Audio Selektoru (Metal Gövdə)
10 |  | xidmət | Selektror Quraşdırması (Adapter və Aksessuar Daxil)
11 |  | ədəd | HDMİ Splitter 4 port 4K
12 |  | dəst | FO Patç Panel, 24 Port Duplex LC, Rackmount (Kasset daxil)
13 |  | ədəd | FO Adapter UPC SC SM
14 |  | ədəd | FO Pigtail UPS SC SM 9/125
15 |  | ədəd | FO Protective Sleeve Single Core SLT
16 |  | mt | FO Kabeli 8 Core SM 9/125 Bronlu
17 | XİDMƏT | AZN/mt | FO Kabelin Çəkilməsi
18 |  | AZN/nöqtə | FO Portların Terminasiyası, Test, Markirovka
19 |  | AZN/mt | Data Kabelin Çəkilməsi (PVC Və ya Preqalvaniz Metal Kabel Kanal, Daxili və Xarici Boruların İçində, 100 mt Gədər)
20 |  | AZN/port | Patç Panel Quraşdırma, Terminasiya, Qoşulma, Test Markirovka
21 |  | AZN/ədəd | Kabel Management Panel Quraşdırma
22 |  | AZN/nöqtə | Data Yuvaların Quraşdırma, Terminasiya, Test, Markirovka (Sonlandırma Qutu Daxil)
23 |  | AZN/cəmi | Data Lokal Şəbəkənin Hesabat və Kalkulyasiya, Saylar və Material Cədvəlləri Daxilı.
24 |  | AZN/cəmi | Fiber Optic Şəbəkənin Hesabat və Kalkulyasiya, Saylar və Material Cədvəlləri Daxilı.
25 |  | AZN/cəmi | Data Lokal Şəbəkənin Dizayn, Prinsipal Sxem və Cizgilərin Yaradılması.
26 |  | AZN/cəmi | Fiber Optik Şəbəkənin Dizayn, Prinsipal Sxem və Cizgilərin Yaradılması.
27 |  | AZN/rack | Kommunikasiya Rack Cabinet Dizayn və Cizgilərin Yaradılması (Patç və Managemant Panellər Daxil)

## Elektrika və İşıqlandırma
N | MAT-XİD | Ö/V | Adı (təsviri)
1 | MATERİAL | mt | Elektrik Kabeli 1x2.5mm2 Aktel
2 |  | mt | Elektrik Kabeli 1x4.0mm Aktel
3 |  | mt | Elektrik Kabeli 1x6.0mm Aktel
4 |  | mt | Elektrik Kabeli 2x1.5mm2 Aktel
5 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x1.5mm2 Aktel
6 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x2.5mm2 Aktel
7 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x4.0mm2 Aktel
8 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x6.0mm2 Aktel
9 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x10.0mm2 Aktel
10 |  | mt | Elektrik Kabeli 4x6.0mm2 Aktel
11 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x16.0+10mm2 Aktel
12 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x25.0+16mm2 Aktel
13 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x35.0+16mm2 Aktel
14 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x50.0+25mm2 Aktel
15 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x70.0+35mm2 Aktel
16 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x95.0+50mm2 Aktel
17 |  | mt | Elektrik Kabeli 3x150.0 +1x70mm2 0,6/1 kV Göknur
18 |  | mt | Torpaglanma Kabeli 1x16.0mm2 Aktel
19 |  | mt | Torpaglanma Kabeli 1x25.0mm2 Aktel
20 |  | mt | Torpaglanma Kabeli 1x50.0mm2 Aktel
21 |  | ədəd | Elektrik Prızı 220VAC dərin "F" Opee
22 |  | ədəd | Divar Tipli Sonlandırma Qutusu Clipsal
23 |  | ədəd | Divar Sonlandırma Qutusu Dərin Clipsal
24 |  | ədəd | Divar Sonlandırma Qutusu Modul Clipsal
25 |  | ədəd | İşıqlandırma spotu Fomsi 6,000 K Daxili
26 |  | ədəd | İşıqlandırma spotu Fomsi 6,000 K Xarici
27 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 10A (C) Legrand, Gewiss
28 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 16A (C) Legrand, Gewiss
29 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 20A (C) Legrand, Gewiss
30 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 25A (C) Legrand, Gewiss
31 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 50A (C) Legrand, Gewiss
32 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x50A (C) Legrand, Gewiss
33 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x80A (C) Siemens, Schneider
34 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x100A (C) Siemens, Schneider
35 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x125A (C) Siemens, Schneider
36 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x100A (C) Siemens, Schneider
37 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x250A (C) Siemens, Schneider
38 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x400A (C) Siemens, Schneider
39 |  | ədəd | Sığorta Avtomat 3x400A (C) Siemens, Schneider
40 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 40x60 (Türk, ABŞ, Avropa)
41 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 50x70 (Türk, ABŞ, Avropa)
42 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 80x60 (Türk, ABŞ, Avropa)
43 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 400x600x200 (Türk, ABŞ, Avropa)
44 |  | ədəd | Elektrik Şiti PVC 500×700×200 (Türk, ABŞ, Avropa)
45 |  | ədəd | Elektrik Şiti Metall 900x1100x260 (Türk, ABŞ, Avropa)
46 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 16 mm2 (Türk, ABŞ, Avropa)
47 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 25 mm2 (Türk, ABŞ, Avropa)
48 |  | ədəd | Ucduq Ağ Mis 35 mm (Türk, ABŞ, Avropa)
49 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 50 mm2 (Türk, ABŞ, Avropa)
50 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 70 mm2 (Türk, ABŞ, Avropa)
51 |  | ədəd | Ucluq Ağ-Mis 95 mm2 (Türk, ABŞ, Avropa)
52 |  | ədəd | Ucduq Alumin 70 mm (Türk, ABŞ, Avropa)
53 |  | ədəd | Ucduq Alumin 120 mm (Türk, ABŞ, Avropa)
54 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 25mm
55 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 18mm
56 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 16mm
57 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 12.7mm
58 |  | mt | Kembriq-Makaron CYG 10mm
59 |  | cəmi | Mis Şina (Zero və Torpağlama)
60 |  | ədəd | WAGO Konnektor N:3
61 |  | mt | DİN reyka (rail)
62 |  | ədəd | Torpaglanma Pini (mis), U=1500mm
63 |  | ədəd | Torpağlama Barı Mis U=1 mt, E=5sm, Q=5mm
64 |  | mt | Mis planka 5/50 mm
65 |  | dəst | İzolyator ayaqları
66 |  | ədəd | 3x100 A avtomat üçün planka
67 |  | ədəd | Darag 1 Faza 80 A 125A Mis
68 |  | ədəd | Darag 3 Faza 80 A 125A Mis
69 | XİDMƏT | AZN/mt | Elektrik Kabelin Çəkilməsi (PVC Və ya Preqalvaniz Metal Kabel Kanal, Daxili və Xarici Boruların İçində, 1x2.5 - 1x6.0 mm2)
70 |  | AZN/mt | Elektrik Kabelin Çəkilməsi (PVC Və ya Preqalvaniz Metal Kabel Kanal, Daxili və Xarici Boruların İçində, 3x1.5 - 3x10.0 mm2)
71 |  | AZN/mt | Elektrik Kabelin Çəkilməsi (Preqalvaniz Metal Kabel Kanal, 3x16+10 - 3x95.0+50 mm2)
72 |  | AZN/mt | Elektrik Kabelin Çəkilməsi (Preqalvaniz Metal Kabel Kanal İçində, 3x150.0 +70mm2)
73 |  | AZN/mt | Torpaqlama Kabelin Çəkilməsi (PVC Və ya Preqalvaniz Metal Kabel Kanal, Daxili və Xarici Boruların İçində, 1x16 - 1x50.0 mm2)
74 |  | AZN/nöqtə | Elektrik Yuvaların Queraşdırması (UPS və Elektrik Yuvanın Terminasiyası və Sonlandırması, Test, Markirovka)
75 |  | AZN/nöqtə | Elektrik Yuvaların Peremıçkası (Yaxındakı UPS və ya Elektrik Yuvalardan Peremıçka, Terminasiyası və Sonlandırması, Test, Markirovka)
76 |  | AZN/nöqtə | İşıqlandırma Sisteminin Quraşdırması (İşıq Açarı və İşıqlandırma Priborların Terminasiyası və Sonlandırması, Test, Markirovka
77 |  | AZN/cəmi | Elektrik və UPS Sistemlərin Hesabat və Kalkulyasiya, Saylar və Material Cədvəli
78 |  |  | Elektrik və UPS Sistemlərin Dizayn, Kabel Jurnalı, Prinsipal Sxem və Cizgilərin Yaradılması
79 |  | AZN/cəmi | İşıqlandırma Sistemlərin Hesabat və Kalkulyasiya, Saylar və Material Cədvəli
80 |  |  | İşıqlandırma Sistemlərin Dizayn, Kabel Jurnalı, Prinsipal Sxem və Cizgilərin Yaradılması
81 |  | AZN/ədəd | 1-Faza Sığorta Avtomat Quraşdırması, Qoşulma, Test, Markirovka
82 |  | AZN/ədəd | 3-Faza Sığorta Avtomat Quraşdırması, Qoşulma, Test, Markirovka
83 |  | AZN/cəmi | PVC Elektrik Şit Quraşdırması
84 |  | AZN/cəmi | Metal Elektrik Şitin Quraşdlrması
85 |  | AZN/cəmi | Torpağlama Sistemin Quraşdırması, 3 Pin
86 |  | AZN/cəmi | Elektrik Paylayıcı Şit Hesabatı və Kalkulyasiya, Saylar və Material Cədvəli
87 |  | AZN/şit | Elektrik Paylayıcı Şit Dizayn, Prinsipal Sxem və Cizgilərin Yaradılması

## Legrand
N | MAT-XİD | Ö/V | Adı (təsviri)
1 | MATERİAL | ədəd | Data Yuva CAT5e LG076551
2 |  | ədəd | Data Yuva CAT6 LG076552
3 |  | ədəd | UPS Yuva LG07133
4 |  | ədəd | Elektrik Yuva LG077211
5 |  | ədəd | USB yuva LG077591
6 |  | mt | PVC Kabel Kanal 100x50 LG638081
7 |  | ədəd | Cərçivə 2 Modul 75mm LG638071
8 |  | ədəd | Cərçivə 6 Modul 75mm LG638073
9 |  | ədəd | Fiş 1 modul LG077070
10 |  | ədəd | 90 Çöl Künc 100x50 LG638013
11 |  | ədəd | İç Künc 100x50 LG638011
12 |  | ədəd | Terminator 100x50 LG638035
13 |  | dəst | Floorbox 12 Modul 088000+088020
14 |  | dəst | Floorbox 18 Modul 088001+088021
15 |  | dəst | Floorbox 24 Modul 088002+088022
16 |  | dəst | Tablebox 6 Modul 054012+054002
17 |  | dəst | Tablebox 8 Modul 054013 + 054003
18 | XİDMƏT | AZN/ədəd | Data Yuva Quraşdırması, Terminasiya, Qoşulma, Test, Markirovka
19 |  | AZN/ədəd | UPS və Elektrik Yuva Quraşdırması, Terminasiya, Qoşulma, Test, Markirovka
20 |  | AZN/ədəd | USB Yuva Quraşdırması, Terminasiya, Qoşulma, Test, Markirovka
21 |  | AZN/mt | PVC Kabel Kanal Quraşdırması (100x50mm, Beton)
22 |  | AZN/ədəd | Floorbox Quraşdırması (beton, false-floor), Aksessuar Daxil
23 |  | AZN/ədəd | Tablebox Quraşdırması (beton, false-floor), Aksessuar Daxil
24 |  | AZN/ədəd | Fiş, Künc və Terminator Quraşdırması və Montajı

## Cofem
N | MAT-XİD | Ö/V | Adı (Təsviri)
1 | MATERİAL | ədəd | Ünvanlı Optik Tüstü Detektoru A50S
2 |  | ədəd | Ünvanlı Optik Tüstü Detektoru İzolyator İlə A50SI
3 |  | ədəd | Ünvanlı Tüstu+İstilik Detektoru A50SH
4 |  | ədəd | Detektor Üçün Hündür Baza A30XZAL
5 |  | ədəd | Ünvanlı Həyacan Düyməsi İzolyator İlə PUCAY
6 |  | ədəd | Ünvanlı Stroboskop-Sirena SIRAYL
7 |  | ədəd | Ünvanlı Nəzarət Panosu CLYON02B
8 |  | ədəd | Ethernet Bağlantı Üçün Plata KITMEY
9 |  | ədəd | Təkraredici Nəzarət Panosu ZYR
10 |  | ədəd | Ünvanlı Rele Modulu MDA1Y
11 |  |  | Ünvanlı Monitor Modulu KMAY
12 |  | ədəd | Elektrik Enerji Mənbəyi 220VAC/30VDC
13 |  | soft | Configuration and Management Software i-Link
14 |  | soft | Remote Management System ILINKONLINE
15 | XİDMƏT | AZN/ədəd | Ünvanlı Optik Tüstü və İstilik Detektorların Quraşdırması, Montaj, Qoşulma, Test və Markirovka
16 |  | AZN/ədəd | Detektor Baza Quraşdırması, Montaj, Qoşulma, Test və Markirovka
17 |  | AZN/ədəd | Ünvanlı Həyacan Düymə Quraşdırması, Montaj, Qoşulma, Test, Markirovka
18 |  | AZN/ədəd | Ünvanlı Stroboskop-Sirena Quraşdırması, Montaj, Qoşulma, Test, Markirovka
19 |  | AZN/ədəd | Ünvanlı Nəzarət Pano Quraşdırması, Montaj, Qoşulma, Test, Markirovka. O Cümlədən Pano Proqramlaşdırma, Konfigurasiya, Test və Təhvil.
20 |  | AZN/ədəd | Təkraredici Nəzarət Pano Quraşdırması, Montaj, Qoşulma, Test, Markirovka. O Cümlədən Pano Proqramlaşdırma, Konfigurasiya, Test və Təhvil.
21 |  | AZN/ədəd | Rele və Monitor Modulların Quraşdırması, Montaj, Qoşulma, Test, Markirovka. O Cümlədən Modul Proqramlaşdırma, Konfigurasiya, Test və Təhvil.
22 |  | AZN/tətbiq | Tətbiq və Proqram Təminatın İnstalyasiya, Konfiqurasiya, Test və Təhvil.
23 |  | AZN/cəmi | Yanğın Aşkaredici Sistemin Hesabat və Kalkulyasiya, Saylar və Material Cədvəlləri Daxilı.
24 |  | AZN/cəmi | Yanğın Aşkaredici Sistemin Dizayn, Prinsipal Sxem və Cizgilərin Yaradılması.

## Təhlükəsizlik
N | MAT-XİD | Ö/V | Adı (təsviri)
1 | MATERİAL | mt | Siqnal Kabeli ŞVP 2x0.75mm2 HUNKA
2 |  | mt | CCTV Kabeli 4+1 Aktel, 2x0.5-2x0.22 HUNKA
3 |  | mt | Data Kabeli UTP CAT6 23 AWG (Lokal, Türk)
4 |  | mt | Yanğın Kabeli 2x2x0.8+0.4 J-Y(ST)Y HUNKA
5 |  | ədəd | DVR XVR5832S-I2
|  | ədəd | DVR XVR5104C-I3
6 |  | ədəd | DVR XVR7416L-4KL
7 |  | ədəd | HDD 6 TB (WD Purple or Seagate)
8 |  | ədəd | HDD 4 TB (WD Purple or Seagate)
9 |  | ədəd | Xarici FX Kamera HFW1200TLP (2.8mm)
10 |  | ədəd | Daxili FX Kamera HDW1200TRQP (2.8mm)
11 |  | ədəd | Daxili VF Kamera HDW1200TP-Z-A-2712-S5
|  | ədəd | IP DAHUA IPC-HDBW2431FP-AS-0280B-S2
|  | ədəd | IP DAHUA IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B
|  | ədəd | ATM üçün kamera HAC-HUM3201BP-P-0280P-S2
|  | ədəd | ROSSLARE AC-825IP
|  | ədəd | ROSSLARE D-805
|  | ədəd | ROSSLARE S-805
12 |  | ədəd | Sonlandırma Qutusu Alumin PFA135
13 |  | ədəd | Sonlandırma Qutusu PVC Cambox
14 |  | ədəd | Sonlandırma Qutusu 90° Alumin PFB204W
|  | ədəd | Enerji Mənbəyi PFM300 12V 2A
|  | ədəd | Enerji Mənbəyi PFM320D-015 12V 1,5A
15 |  | ədəd | Enerji Mənbəyi PS12-5-D1 (5A)
16 |  | dəst | Konnektor BNC-DС-BNC
17 |  | ədəd | Konnektor BNC lead
18 |  | ədəd | Konnektor DC male lead
19 |  | ədəd | Giriş Nəzarət Kontroller ASC1204B-S (4 qapı)
20 |  | ədəd | Giriş Nəzarət Kontroller ASC2202B-D (2 qapı)
21 |  | ədəd | RFİD Kart Oxuyucusu ASR1200E-D
22 |  | ədəd | Çıxış Düyməsi ABK-805
23 |  | ədəd | Elektro-Mexanik Kilid (Zaşelka)
24 |  | ədəd | Hidravlik qapı örtən 100 kg
25 |  | ədəd | Hərəkət detektoru KX-15-DQ
26 |  | ədəd | Şüşə qırma detektoru BG-16
27 |  | ədəd | Gizli hıyacan düyməsi 321-M
28 |  | ədəd | Magnetik Kontakt
29 |  | ədəd | Strob-Sirena
30 |  | ədəd | Batareya 12V 7-8A
|  | ədəd | Tüstü Detektoru Simplex 4098-9714
|  | ədəd | БИРП 12В, 2А-3A ( c защитой от разрядки акуммулятора)
31 |  | ədəd | Tüstü Detektoru DS PDMSK4
32 | XİDMƏT | AZN/mt | Siqnal Kabellərin Çəkilməsi (PVC Və ya Preqalvaniz Metal Kabel Kanal, Daxili və Xarici Boruların İçində, ŞVP 2x0.75mm2, CCTV 4+1, Data və Yanğın)
33 |  | AZN/ədəd | Daxili CCTV Kamera Quraşdırma, Qoşulma, Sazlama, Test və Markirovka (Beton)
34 |  | AZN/ədəd | Xarici CCTV Kamera Quraşdırma, Qoşulma, Sazlama, Test və Markirovka (Bina ya Hasarda, Beton)
35 |  | AZN/ədəd | Xarici CCTV Kamera Quraşdırma, Qoşulma, Sazlama, Test və Markirovka (Dirəkdə, Beton)
36 |  | AZN/ədəd | Kamera Tutacaqların Quraşdırması (Beton)
37 |  | AZN/ədəd | NVR Quraşdırması və Qoşulması
38 |  | AZN/ədəd | DVR Quraşdırması və Qoşulması (1-16 kamera)
39 |  | AZN/ədəd | DVR Quraşdırması və Qoşulması (17-32 kamera)
40 |  | AZN/ədəd | Elektrik Enerji Mənbəyin Quraşdırma və Qoşulma, Test, Markirovka
41 |  | AZN/ədəd | Hərəkət Detektor Quraşdırma, Qoşulma, Sazlanma, Test və Markirovka
42 |  | AZN/ədəd | Gizli Həyəcan Düyməsi Quraşdırma, Qoşulma, Test və Markirovka
43 |  | AZN/ədəd | Maqnetik Kontakt Quraşdırma, Qoşulma, Test və Markirovka
44 |  | AZN/ədəd | Vibrasiya Detektoru Quraşdırma, Qoşulma, Test və Markirovka
45 |  | AZN/ədəd | Şüşə Qırma Detektoru Quraşdırma, Qoşulma, Test və Markirovka
46 |  | AZN/ədəd | Stroboskop-Sirena Quraşdırma, Qoşulma, Test və Markirovka
47 |  | AZN/ədəd | Turniket Quraşdırma, Qoşulma, Sazlanma, Test və Markirovka
48 |  | AZN/ədəd | Swing Gate Quraşdırma, Qoşulma, Sazlanma, Test və Markirovka
49 |  | AZN/ədəd | Proximity Kart və ya Biometrik Terminal Quraşdırma, Qoşulma, Markirovka
50 |  | AZN/ədəd | Çıxış Düyməsi Quraşdırma, Qoşulma, Markirovka
51 |  | AZN/ədəd | Hidravlik Qapı Örtən Quraşdırma və Test
52 |  | AZN/ədəd | Tüstü və İstilik Detektor Quraşdırma, Qoşulma, Test və Markirovka
53 |  | AZN/ədəd | Elektro Mexanik və Maqnetik Kilid Quraşdırma, Test və Markirovka
54 |  | AZN/ədəd | Səthiüstü Elektro Kilid Quraşdırma, Test və Markirovka
55 |  | AZN/ədəd | Elektron Keçid Sistem Kontroller Quraşdırma, Qoşulma, Test və Markirovka
56 |  | AZN/dəst | CCTV Kabellərin Terminasiyası (BNC-DC-BNC)